DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE GRID ZERO

TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Orçamento de Conexão nº: Informar

Unidade consumidora: Informar

Titular: Informar

Responsável Técnico: Informar

CREA/CRT: Informar

Declaro que o Sistema de Controle de Redução de Potência Injetável (SCRPI), aplicado a sistemas de microgeração e minigeração distribuída é capaz de reduzir a potência injetável na rede de distribuição da CETRIL conforme limite liberado, ou Zero Grid sem injeção na rede, conforme protocolo descrito e apresentado na tabela abaixo.

| Informações do Sistema |  |
| --- | --- |
| Potência Total Instalada de Inversor(es) (kW) | Informar |
| Potência Máxima Liberada para Injeção na rede (kW) | Informar |

O SCRPI é composto pelos seguintes componentes, dispositivos e equipamentos:

| Componente | Nome/Fornecedor | Modelo |
| --- | --- | --- |
| Medidor de Exportação (ME) | Informar | Informar |
| Transdutores de Corrente (TC) | Informar | Informar |
| Controlador de Exportação (CE) | Integrado ao inversor Externo ao inversor Informar | Informar |
| Inversor(es) | Informar | Informar |

As seguintes características serão aplicadas ao SCRPI:

| Descrição | Valor |  | Medida |
| --- | --- | --- | --- |
| Taxa de leitura do ME | Informar |  | segundos |
| Tempo de resposta do SCRPI | Informar |  | segundos |
| Tempo de resposta em caso de falha de comunicação entre ME e SCRPI | Informar |  | segundos |
| Classe de exatidão do ME e transdutores | Informar |  | % |
| Informações Adicionais do SCRPI |  |  |  |
| Limitação da potência injetável do SCRPI (por fase ou total de fases) | Por fase | Total de Fases |  |
| Protocolo de Comunicação entre ME e SCRPI | Modbus RTU | Outros. [Informar] |  |
| Interface de Comunicação entre ME e SCRPI | RS485 | Outros. [Informar] |  |
| As mudanças de ajuste e/ou parametrização do SCRPI são feitas apenas através do uso de senha? | Sim | Não |  |
| As mudanças de ajuste e/ou parametrização do SCRPI são armazenadas em registro (log) de alterações? | Sim | Não |  |

Por fim, declaro que assumo total responsabilidade sobre todas as informações fornecidas, bem como comprometo-me a adotar, às minhas expensas, todas as medidas corretivas que forem necessárias para adequação, no caso em que os limites referenciais de exportação de geração forem excedidos, identificadas por meio de medições a serem realizadas pela CETRIL, imediatamente após ser comunicada por esta. Declaro ainda que estou ciente de que o fornecimento de energia poderá ser interrompido, de acordo com a Resolução Normativa ANEEL no 1.000, de 07 de dezembro de 2021, conforme Art. 355, caso não adote as medidas corretivas, assim como, ao disposto nos Art. 655-F, 655-T, 655-U e 655-V desta mesma Resolução Normativa.

| ______________________________ | ______________________________ |
| --- | --- |
| Nome e Assinatura do Responsável Técnico | Nome e Assinatura do Acessante |
| Cargo/Função: Informar | Cargo/Função: Informar |
| CREA: Informar | CPF: Informar |
| ART: Informar | E-mail: Informar |
| E-mail: Informar | Telefone de Contato: Informar |
| Telefone de Contato: Informar DATA: Informar |  |

Observações:

- O Titular e o Responsável Técnico deverão assinar este termo de responsabilidade.

- O termo deve ser anexado à atividade em análise, junto ao orçamento de conexão.

É obrigatório o envio dos documentos (datasheet) dos componentes do SCRPI.

É obrigatório o envio do relatório de ensaio do fornecedor para o modelo de inversor informado e/ou o termo de responsabilidade assinado pelo fornecedor, comunicando o atendimento aos requisitos acima listados.

O tempo de resposta do sistema deve garantir que a exportação não ultrapasse o limite liberado para a atividade, ficando o consumidor responsável por possíveis danos causados ao sistema da distribuidora.

Aplicado para inversores trifásicos. Quando aplicado, somente será aceita a limitação de potência injetável por fase ou então, caso os equipamentos da solução proposta permitam a escolha do modo de limitação, corrigir o projeto e o Termo de Responsabilidade Técnica para declarar que o SCRPI a ser implementado utilizará tal modo de limitação por fase.

É proibida a utilização de comunicação sem fio (wireless) entre o ME e o CE/Inversor(es).